Verteilschalldämpfer VSD – 125 auf 2 x 80 / 2 x 100 / 3 x 80 / 3 x 100 / 4 x 80 / 4 x 100

Verteilschalldämpfer VSD mit Außenmantel aus verzinktem Stahlblechgehäuse.

Innenrohre aus 1 mm verzinktem Lochblech mit dazwischenliegender Dämmpackung aus Steinwolle sowie abriebfestem Glasflies.

Verteilschalldämpfer VSD 125 auf 2 x Ø 80 mm

Technische Daten:

- Anschluss Lufteintritt: 1 x Ø 125 mm Nippelmaß

- Anschluss Luftaustritt: 2 x Ø 80 mm Nippelmaß

- Abmessungen: B x H x L = 310 x 200 x 1000 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VSD280

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Verteilschalldämpfer VSD 125 auf 2 x Ø 100 mm

Technische Daten:

- Anschluss Lufteintritt: 1 x Ø 125 mm Nippelmaß

- Anschluss Luftaustritt: 2 x Ø 100 mm Nippelmaß

- Abmessungen: B x H x L = 310 x 200 x 1000 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VSD2100

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Verteilschalldämpfer VSD 125 auf 3 x Ø 80 mm

Technische Daten:

- Anschluss Lufteintritt: 1 x Ø 125 mm Nippelmaß

- Anschluss Luftaustritt: 3 x Ø 80 mm Nippelmaß

- Abmessungen: B x H x L = 440 x 200 x 1000 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VSD380

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Verteilschalldämpfer VSD 125 auf 3 x Ø 100 mm

Technische Daten:

- Anschluss Lufteintritt: 1 x Ø 125 mm Nippelmaß

- Anschluss Luftaustritt: 3 x Ø 100 mm Nippelmaß

- Abmessungen: B x H x L = 440 x 200 x 1000 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VSD3100

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Verteilschalldämpfer VSD 125 auf 4 x Ø 80 mm

Technische Daten:

- Anschluss Lufteintritt: 1 x Ø 125 mm Nippelmaß

- Anschluss Luftaustritt: 4 x Ø 80 mm Nippelmaß

- Abmessungen: B x H x L = 570 x 200 x 1000 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VSD480

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Verteilschalldämpfer VSD 125 auf 4 x Ø 100 mm

Technische Daten:

- Anschluss Lufteintritt: 1 x Ø 125 mm Nippelmaß

- Anschluss Luftaustritt: 4 x Ø 100 mm Nippelmaß

- Abmessungen: B x H x L = 570 x 200 x 1000 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08VSD4100

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............